## Electricidad
|  | LISTA DE CHEQUEO DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | Código
GOB-120-FM-059/16
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
|  | DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS |  |  |  | Fecha de Vigencia
2025-02-21
OBRA:
ORDEN DE SERVICIO: |  |  | DESDE: |  |  | HASTA
INSTITUCIÓN: |  |  | ESTADO: |  |  | MUNICIPIO:
N° | ACTIVIDADES / CRITERIOS |  | S | N | N/A | OBSERVACIÓN
1 | CONDUCTOR UTILIZADO PARA LA ILUMINACIÓN Y FUERZA ES TW.
2 | CONDUCTOR UTILIZADO PARA LA ILUMINACIÓN Y FUERZA ES THW.
3 | EMPALME DEL CONDUCTOR ESTA CUBIERTO CON CINTA AISLANTE PLASTICÓ SCOTCH 33 Y ES MAYOR O IGUAL A 5 CENTIMETROS .
4 | CONDUCTOR INSTALADO SE ENCUENTRA EN CANALIZACIÓN ADECUADA (TUBERIAS)
5 | EL CONDUCTOR INSTALADO CUMPLE CON LAS CARATERÍSTICAS TENSIÓN Y AMPERIOS REQUERIDOS .
6 | LA TUBERIA INSTALADA SE ENCUENTRA EMBUTIDA Ó ADOSADA A LA PARED FIJADA CON ABRAZADERA.
7 | TENSIÓN DE SALIDA EN EL TOMACORRIENTE ES DE 120 V (+5%, - 10%).
8 | TOMACORRIENTE SE ENCUENTRA FIJADO AL CAJETIN DE SALIDA RECTANGULAR CON TORNILLOS
9 | TENSIÓN DE SALIDA EN PUNTO DE ILUMINACIÓN ES DE 120 V (+5%, - 10%).
10 | LAMPARAS Y SOCATES SE ENCUENTRAN FIJADO CON TORNILLOS
11 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (SWITCHE) ESTA FIJADO AL CAJETIN CON TORNILLOS
12 | INTERRUPTOR TERMOMANEGTICO (BREAKERS) SE ENCUENTRA EMBUTIDO EN TABLERO ELECTRICO
13 | IDENTIFICACIÓN EN TABLERO ELECTRICO DE LAS CARGAS ASOCIADAS AL CIRCUITO DEL INTERRUPTOR TERMOMANEGTICO (BREAKERS) INSTALADO
14 | INTERRUPTOR TERMOMANEGTICO (BREAKERS) CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CARGA
Elaborado: |  |  | Sello / Firma:
Instructivo
Objetivo: Verificación de criterios establecidos para la aceptación del producto.
Elaboración: Unidad de proyectos.
Datos:
Obra: Nombre de los trabajos de reparaciones menores
Orden de Servicio: Indicar el número que corresponde a dicha orden de servicio.
Desde: Día, mes y año en que se inicia los trabajos de reparacion
Hasta: Día, mes y año en que se finaliza los trabajos de reparacion
Institución: Nombre de la institución educativa donde se está realizando las reparaciones
Estado: Estado de Venezuela donde se encuentra ubicada la institución educativa.
Municipio: Nombre del municipio donde se encuentra ubicada la institución educativa.
N°: Corresponde al numero de actividades ó criterios a evaluar.
Actividades / Criterios: Son las actividades / criterios a evaluar.
S: Marcar con una X, si cumple con la actividad / criterio a evaluar.
N: Marcar con una X, no cumple con la actividad / criterio a evaluar.
N/A: Marcar con una con una X, cuando la actividad ó criterio a evaluar no aplique.
Observación: Sugerencias realizada en alguna de las actividades o criterios ejecutados en la reparación
Elaborado: Nombre y apellido del Ing Inspector
Sello / Firma: Sello correspondiente a la Unidad de Proyectos y firma del Ing Inspector